关闭挡板风门

关闭挡板风门用于电厂烟风管路中做截流介质用，关闭挡板风门具有全开全关两个功能，使系统某一管路介质全部流通或关断。叶片与叶片之间、叶片与门框之间设有不锈钢弹性密封装置，风门启闭角度90°，叶片关闭时，其前后的密封效率可达99%以上，特殊订货可达99.5%以上的密封效率。

1、风门规格中的宽(W)或高(H)是指风门框架的内边尺寸，厚度(D)是指风门沿介质流动方向的尺寸。
2、可按用户要求设计风门的宽(W)高(H)厚(D)尺寸。
3、风门在管路布置中，应尽量保持叶片轴在水平位置，特殊订制可垂直布置。
4、风门订货时，应提出使用工况参数：
（1）最高工作压力（P)Pa
（2）最高工作温度（t)℃
（3）工作介质
（4）风门在管路中的用途及位置。

江苏宏博机械制造有限公司

总部地址:江苏海安南莫工业园区

董事长：韩青云 13906278039

生产科：赵    巍  13962782598

总部电话:0513-88475696 88473588

总部传真：0513-88473988

分部电话:0513-88482413 88482449

分部传真：0513-88485068

公司网址:http://www.hongbojs.com/

E-mail:zdly@zdly.com hb@hongbojs.com