ZD双金属翅管

| 序号 | 基管外径 (mm) | 翅片片距 (mm) | 翅片外径 (mm) | 翅片根径 (mm) | 翅片厚度 (mm) | 单位长度 换热面积 (m2/m) | 最高工作 温度 (℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ￠16 | 3.2 | ￠34 | ￠17.2 | 0.33 | 0.506 | 250 |
| 2 | ￠16 | 2.3 | ￠34 | ￠17.2 | 0.31 | 0.676 | 250 |
| 3 | ￠16 | 2.3 | ￠31 | ￠17.2 | 0.4 | 0.66 | 250 |
| 4 | ￠19 | 2.8 | ￠44 | ￠20.4 | 0.4 | 0.926 | 250 |
| 5 | ￠19 | 2.3 | ￠44 | ￠20.4 | 0.4 | 1.125 | 250 |
| 6 | ￠22 | 2.3 | ￠44 | ￠23.5 | 0.43 | 1.015 | 250 |
| 7 | ￠25 | 2.8 | ￠50 | ￠26.4 | 0.4 | 1.112 | 250 |
| 8 | ￠25 | 2.3 | ￠50 | ￠26.4 | 0.43 | 1.341 | 250 |
| 9 | ￠25 | 2.3 | ￠52 | ￠26.4 | 0.4 | 1.35 | 250 |
| 10 | ￠25 | 2.5 | ￠57 | ￠26.4 | 0.41 | 1.648 | 250 |
| 11 | ￠25.4 | 2.3 | ￠52 | ￠27 | 0.42 | 1.741 | 250 |
| 12 | ￠25 | 2.3 | ￠57 | ￠26.4 | 0.38 | 1.791 | 250 |

江苏宏博机械制造有限公司

总部地址:江苏海安南莫工业园区

董事长：韩青云 13906278039

生产科：赵    巍  13962782598

总部电话:0513-88475696 88473588

总部传真：0513-88473988

分部电话:0513-88482413 88482449

分部传真：0513-88485068

公司网址:http://www.hongbojs.com/

E-mail:zdly@zdly.com hb@hongbojs.com